[image: ]

[bookmark: _GoBack]Все маршруты  Бирское автотранспортное предприятие, филиал ГУП "Башавтотранс" РБ
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  	нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ______150______ м
3.2.2 время движения (пешком) _______5__________ мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),		да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

	№№
п/п
	
Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН

	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	А

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№
п \п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДУ

	2
	Вход (входы) в здание
	ДУ

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДУ

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДУ

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДУ

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДУ

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДУ


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно







4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
	№№
п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Капитальный ремонт 

	2
	Вход (входы) в здание
	Капитальный ремонт; Индивидуальное решение ТСР 

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Капитальный ремонт; поручни вдоль стены
Индивидуальное решение ТСР

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Индивидуальное решение ТСР, Капитальный ремонт.

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Текущий ремонт; 

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Текущий ремонт, закупка информационных средств для повышения эффективности обслуживания инвалидов 


	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Не нуждается

	8
	
Все зоны и участки

	Текущий ремонт, Индивидуальное решение ТСР, Закупка оборудования; Организация альтернативной формы обслуживания или помощь сотрудника 



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: не определено

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации __ _____________________________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование __ _________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
___ ____________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _______________________
__________________________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 2022 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 2022г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  ГБПОУ Бирский многопрофильный
                                                                                                                       профессиональный колледж
Е.Н.Литвинова

«____» ____________ 2022г. 



АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение Бирский многопрофильный профессиональный колледж 
1.2. Адрес объекта 452452, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Чеверёва, д. 143
1.3. Сведения о размещении объекта:
- общежитие     5   этажей, 3432,4 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта 2018 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2022 год 

сведения об организации, расположенной на объекте

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Бирский многопрофильный профессиональный колледж,  ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452452, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Чеверёва, д. 143
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная, 
1.10. Территориальная принадлежность городской округ г. Бирск, 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки РБ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Уфа, ул.Театральная 5/2


2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности 		образование
2.2 Виды оказываемых услуг 	образовательная деятельность 
2.3 Форма оказания услуг: 		на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: по общему заболеванию 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   	300
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 	нет




3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Все маршруты  Бирское автотранспортное предприятие, филиал ГУП "Башавтотранс" РБ
  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет_______________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___150_______ м
3.2.2 время движения (пешком) ____5_______ мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

	№№
п/п
	Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

	1.
	Все категории инвалидов и МГН

	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ВНД

	4
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	А

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№
п \п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДУ

	2
	Вход (входы) в здание
	ДУ

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДУ

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДУ

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДУ

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДУ

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДУ


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно


4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

	№
п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Капитальный ремонт

	2
	Вход (входы) в здание
	Капитальный ремонт; Индивидуальное решение ТСР 

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Капитальный ремонт; поручни вдоль стены
Индивидуальное решение ТСР

	4
	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)
	Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт.

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Текущий ремонт; 

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Текущий ремонт, закупка информационных средств для повышения эффективности обслуживания инвалидов 


	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Не нуждается

	8.
	Все зоны и участки
	Текущий ремонт, Индивидуальное решение ТСР, Закупка оборудования; Организация альтернативной формы обслуживания или помощь сотрудника 



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано _____________________________
_________________________________________________________________________________________
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  ГБПОУ Бирский многопрофильный
                                                                                                                       профессиональный колледж
Е.Н.Литвинова

«____» ____________ 2022г. 


АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ________________
	_________________________
   Наименование МР/ГО
	«____» ________ 20___ г.



1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение Бирский многопрофильный профессиональный колледж 
1.2. Адрес объекта 452452, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Чеверёва, д. 143
1.3. Сведения о размещении объекта:
- общежитие    5   этажей, 3432,4 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта 2018 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2022 год

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение Бирский многопрофильный профессиональный колледж, ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452452, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Чеверёва, д. 143
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная, 
1.10. Территориальная принадлежность городской округ г. Бирск, 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки РБ
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Уфа, ул.Театральная 5/2



2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности 		образование
2.2 Виды оказываемых услуг 	образовательная деятельность 
2.3 Форма оказания услуг: 		на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: по общему заболеванию 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   	900
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 	нет


3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Все маршруты  Бирское автотранспортное предприятие, филиал ГУП "Башавтотранс" РБ 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет___________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___150_______ м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 


3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

	№№
п/п
	
Категория инвалидов
(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

	
1.
	
Все категории инвалидов и МГН


	


	
	в том числе инвалиды:

	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках

	ВНД

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата

	ВНД

	4
	с нарушениями зрения

	ДУ

	5
	с нарушениями слуха

	А

	6
	с нарушениями умственного развития

	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»


3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№
п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	
Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий инвалидов**


	
	
	

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	                ДУ

	2
	Вход (входы) в здание

	ДУ

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДУ

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДУ

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДУ

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДУ

	7
	Пути движения
 к объекту (от остановки транспорта)
	ДУ



** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: __доступно условно
4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

	№№
п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Капитальный ремонт

	2
	Вход (входы) в здание
	Капитальный ремонт

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Капитальный ремонт

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Капитальный ремонт

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Текущий ремонт 

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Текущий ремонт 

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Не нуждается

	
8.
	
Все зоны и участки

	Капитальный ремонт


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования в рамках исполнения 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии __________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
_______________________________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);
 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ______ _________________;
4.4.6. другое ____________________________________________ ________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
___________________________________________нет____________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
_______________________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту				на ______ л.
2. Входа (входов) в здание						на ______ л.
3. Путей движения в здании					на ______ л.
4. Зоны целевого назначения объекта				на ______ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений				на ______ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте			на ______ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на ______ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________	на ______ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 
	___________________________________________________________________
	___________________________________________________________________

Руководитель
 рабочей группы _____________________________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)												    (Подпись)

Члены рабочей группы:

___________________________________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)
___________________________________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)											  (Подпись)
В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов
___________________________________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)
___________________________________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте
___________________________________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)										  (Подпись)
___________________________________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)										  (Подпись)


Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 2022г.


I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
_____________________________________________________________________________
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию
	есть
	
	
	Приспособлено
	все
	1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;
2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями;
3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.

	[bookmark: TO0000001]Установить архитектурное и световое (в темное время суток) выявление проходов, установить маркировки, разметки проходов

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	есть
	
	
	приспособлено
	все
	
	Устройство поворотных и разворотных площадок, в том числе в тупиковых элементах путей пешеходного движения, Выделение пешеходных путей на покрытии с помощью знаков и указателей, предупредительных надписей с размером символа по высоте не менее 0,5 м, рифления, изменения фактуры покрытия.  Установка информации о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха, установка мест отдыха вблизи пересечений путей движения, перед входом в здание и выходом с участка.
Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации


	1.3
	Лестница (наружная)
	нет
	
	
	Не приспособлено
	все
	
	Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации


	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	Не приспособлено
	все
	
	

	1.5
	Автостоянка и парковка
	есть
	
	
	приспособлено
	все
	
	Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации


	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	приспособлено
	все
	
	



II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Территория, прилегающей к зданию
	ДУ
	
	
	капитальный  ремонт



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________________________________

Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 2022 г.


I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

_____________________________________________________________________________
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	2.1
	Лестница (наружная)
	нет
	
	
	Не приспособлено
	все
	1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;
2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями;
3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.

	[bookmark: TO0000002]устройство входов в одном уровне с подходами. оборудование входа автоматически открывающимися дверьми, а также лифтами или подъемниками (при входе на разных уровнях)

	2.2
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	Не приспособлено
	все
	
	

	2.3
	Входная площадка (перед дверью)
	есть
	
	
	Не приспособлено
	все
	
	

	2.4
	Дверь (входная)
	есть
	
	
	Не приспособлено
	все
	
	оборудование входа автоматически открывающимися дверь

	2.5
	Тамбур
	есть
	
	
	Не приспособлено
	все
	
	Установка дренажей (устранение избытка атмосферной влаги - по климатическим показателям) и подогрев пола

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Не приспособлено
	все
	
	



II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Вход в здание
	ДУ
	
	
	капитальный  ремонт



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий      
к заключению:______________________________________________________________

Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 2022 г.


I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

_____________________________________________________________________________
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ наплане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержа-ние
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	есть
	
	
	приспособлено
	все
	1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;
2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями;
3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.

	[bookmark: TO0000004]выделение части помещения, адаптированного для инвалидов и маломобильных лиц.
Закрепление турникетов, барьеров, мест сидения, подвижных опор, исключающее их опрокидывание или сдвиг


	3.2
	Лестница (внутри здания)
	есть
	
	
	Не приспособлено
	все
	
	Выявление информационными средствами, в том числе архитектурными, ориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях, установка автоматического включения, отключения и регулирование осветительных приборов, гарантирующих достаточный уровень освещенности

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	нет
	-
	-
	Не приспособлено
	все
	
	Установить

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	-
	-
	технические решения невозможны
	-
	
	технические решения невозможны

	3.5
	Дверь
	есть
	
	
	приспособлено
	все
	
	Устройство автоматического открывания и блокировки дверей

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	
	
	Не приспособлено
	все
	
	Устройство автоматического открывания и блокировки дверей

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	



II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути движения внутри здания
	ДУ
	
	
	капитальный ремонт



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий 
к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 2022 г.


I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
_____________________________________________________________________________
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержа-
ние
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	нет
	
	
	Не приспособлено
	все
	1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;
2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями;
3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.
	Установка переговорных устройств, таксофонов с возможным усилением звука и синхронной визуальной информацией (табло) в адаптированных функциональных кабинах. Размещение мест для лиц, сопровождающих инвалидов на креслах-колясках в непосредственной близости от них

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	нет
	
	
	Не приспособлено
	все
	
	Размещение мест для лиц, сопровождающих инвалидов на креслах-колясках в непосредственной близости от них

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	
	-
	-
	-
	
	-

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	нет
	
	-
	-
	-
	
	-

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	
	-
	-
	-
	
	-

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Не приспособлено
	все
	
	



II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Учебная зона
	ДУ
	
	
	Капитальный ремонт



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий 
к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4 (II) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 2022 г.


I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержа-ние
	Виды работ

	Место приложения труда
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	места приложения труда
	-
	-
	-
	-



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий 
к заключению:_______________________________________________________________

 Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 2022 г.


I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

_____________________________________________________________________________
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	
	
	Не приспособлено
	все
	1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;
2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями;
3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.
	Установка сигнальных устройств у кабины (занято/свободно).
Применение контрастного цветового решения в интерьере кабины и умывальной зоны для лиц с нарушениями зрения. Визуальное обособление зон, предназначенных для лиц с ярко выраженными физическими дефектами (ширмы, занавеси и шторы). Устройство вешалки и места для временного размещения кресел-колясок, костылей, протезов и т.п.


	5.2
	Душевая комната
	есть
	
	
	Не приспособлено
	все
	
	 То же, что и для уборных,+
Оснащение душевой кабины горизонтальными (на высоте 0,6 и 0,9 м) и вертикальными опорными поручнями (низ на высоте 0,75 м), а также скамьей размером 0,50,5 м на высоте 0,5 м от пола.

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	есть

	-
	-
	Не приспособлено
	-
	
	-

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Не приспособлено
	все
	
	



II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-гигиенические помещения
	ДУ
	
	
	Капитальный ремонт



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий 
к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 2022 г.


I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

_____________________________________________________________________________
Наименование объекта, адрес


	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	нет
	-
	-
	Не приспособлено
	все
	Установка визуальных средств
	Установка визуальных средств (Печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п., Электронные носители статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.п.), в том числе средства, дублирующие звуковую информацию и устройства сурдоперевода (для людей с дефектами слуха)

	6.2
	Акустические средства
	есть
	-
	-
	приспособлено
	все
	Установка акустических средств
	Установка акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)

	6.3
	Тактильные средства
	нет
	-
	-
	Не приспособлено
	все
	Установка тактильных средств
	Установка тактильных средств Печатные носители статической информации, выполненной рельефным шрифтом (указатели, таблички и т.п.)

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	-
	-
	Не приспособлено
	все
	
	


II Заключение по зоне:

	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Системы информации на объекте
	ДУ
	
	
	Капитальный ремонт



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий 
к заключению:_______________________________________________________________
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1. O0mue cBeaenus 00 o0bLeKTe

1.1. HammenoBauue (Bum) ob6bekta ['BIIOY Bupckuii MHOrONpoQHIBHBIN HpohecCHOHAIBHBIH
KOJUIE K _
1.2. Anpec obbekra Pecniybnuka bamkoprocran, 452452, Peciybnuka bamkoprocTan, r. Bupck, yi1.
Yesepéna, 1. 143
1.3. CBenenus o pa3MemeHuu 00beKTa:
- obmexutue _S srtaxei, 3432,4 kB.M
1.4. Tox moctpoiixu 3nanus 1981, nocnennero kanuranbHoro pemonTa 2018 rox
1.5. JlaTa mpeacTOSAIMX IIAHOBBIX PEMOHTHBIX paboT: Tekymmii 2022 rof
cBeleHHsI 00 OpraHH3alMH, PACIIOJI0KEHHOH Ha 00beKTe

1.6. Haspanme opranuzanuu (ydpexiaeHus), (IOJTHOE IOPUANYECKOE HAHMEHOBAaHHWE — COTJIACHO
VYcraBy, KpaTkoe  HamMmeHoBaHHe) [ocynapcTBeHHoe  OwoKeTHOe  mpodeccrHoHaTbHOe
.0bpa3oBaTenpHOe yUpexaeHne bUpckuil MHOronpouibHbIA mpodeccuoHanbhbli komiemk /ITBIIO0Y
Bupckuit MHOronpohuIbHEIHM podeccunoHaNBHBIN KOJLIeDK

1.7. FOpuauueckuii agpec opranusanuu (yapexaenus) 452452, Pecnybnuka bamkxoprocran, r. bupck,
yi1. UeBepéna, a. 143

1.8. OcHOBaHMeE IS TTOJIL30BAHUS 0OBEKTOM ONEPATUBHOE YIIPABJICHHE

1.9. ®opma coOCTBEHHOCTH [OCYIaPCTBEHHAS,

1.10. TeppuTopuanbHasi IPUHAIEKHOCTH TOPOJICKOM OKpYT I. bupck,

1.11. Bemecrosiias opranu3aius (HaumeHoBanue) MUHHCTEPCTBO 00pa3oBanus u Hayku Pb

1.12. Anpec BBIIECTOSINEH OpraHu3aliy, Ipyrue KoopaAnHatel .Y da, yin. Teatpansuas 5/2

2. XapakTepHCTHKA /IeATeJIbHOCTH OPraHH3alHH Ha 00beKTe (1o 00cnydcusanuio Hacenenus)

2.1 Cepa nesrenpHOCTH obpaszosanue

2.2 Buasl 0Ka3pIBa€MBbIX YCIyT obpazoeamenvHas OesmelbHOCMb

2.3 ®opma OKa3aHHUs YCIyT: -«  Ha 0Ovbekme

2.4 Kareropuu 00CITy)KMBaeMOr0 HaCeJICHUs 10 BO3pacTy: oemu

2.5 Kareropuu 00CITy)KMBaeMbIX HHBAJIU/IOB: HHBAJIU/IbI HapyIIEHHEM CIyXa, HHbIE 3a00JI€BaHU

2.6 ITlnma"HoBass MOIIHOCTB: MoOCEmaeMOcTh (KOJMYECTBO OOCITY)KHBAEMBIX B [€Hb), BMECTHMOCTh, MPOITYCKHas
cnoco6rocts 300

2.7 Vuacrue B ucnonsenun UITP waBamuna, pebenka-uHBanuaa (1a, HET) Hem

3. CocTosiHHE JOCTYITHOCTH 00bEKTa

3.1 IlyTs ciieqoBaHHs K 00bEKTY MACCAKHPCKUM TPAHCIIOPTOM
(ommcaTh MapUIPyT ABH)KEHHUS C HCIIOIb30BAHUEM ACCAXKUPCKOTO TPAHCIIOPTA)




